	[image: image1.png]



	URZĄD STATYSTYCZNY w POZNANIU
	

	
	60-959 POZNAŃ, ul. Jana H. Dąbrowskiego 79
	

	
	
	

	Tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100, e-mail: uspoz@stat.gov.pl











Poznań, 26. stycznia 2012 r.
AD – 2900-1/2012
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Statystycznego w Poznaniu od uczestników biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29”.
Pytanie nr 1

„W rozdziale III pkt. 2. SIWZ zapisano: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  załączniki do SIWZ Nr 8, 9, 10 tj. Załącznik Nr 8 - projekt budowlano-wykonawczy, Załącznik Nr 9 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 10 - przedmiary robót”. Z treści SIWZ, jak również z opisu technicznego do projektu architektury oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót wynika, że w zakres zamówienia wchodzą wszystkie roboty związane wykonaniem całości inwestycji. Tymczasem:

a. we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ mowa jest o I etapie robót bez szczegółowego wskazania jego zakresu;

b.  w przekazanej dokumentacji projektowej znajduje się jedynie część projektu budowlanego (architektura i konstrukcja), brakuje części instalacyjnych i części drogowej projektu budowlanego oraz w całości projektu wykonawczego;

c. przekazane przedmiary robót zawierają jedynie drobną część zakresu prac związanych 
z wykonaniem zadania opisanego w opisie technicznym projektu architektury i STWiOR.

W związku z powyższym prosimy o: 

a. jednoznaczne określenie zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem;

b. uzupełnienie dokumentacji projektowej o części instalacyjne i część drogową projektu budowlanego oraz o projekt wykonawczy i ewentualnie o kompletne przedmiary robót obejmujące cały zakres prac objętych przetargiem;

c. przedłużenie terminu składania ofert co najmniej o ilość dni, które upłynęły od dnia zamieszczenia ogłoszenia o postępowaniu do dnia udostępnienia całej dokumentacji technicznej określającej jednoznacznie przedmiot zamówienia.”

Odpowiedź:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oraz nadbudowie budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu położonego przy ul. Wojska Polskiego 27/29. Posiadane środki finansowe przez Zamawiającego pozwalają na realizacje I Etapu inwestycji, tj. wykonanie robót  do stanu zaawansowania określanego jako „surowy zamknięty”. 

Etap I oznacza: budynek B (obecna przybudówka o charakterze garażowym) – wykonany w stanie surowym zamkniętym, (bez instalacji wewnętrznych, bez wykończenia wewnętrznego); należy wykonać instalacje zewnętrzne do budynku. Budynek A (istniejący budynek biurowy) – wykonanie nadbudowy z klatką schodową bez instalacji wewnętrznych i wykończenia. W obu częściach (A i B) należy wykonać fasadę szklaną i okna oraz izolację, iniekcje ścian z dociepleniem ścian piwnicy, wykonanie muru oporowego). W czasie wykonywania klatki schodowej należy uzyskać zgodę nadzoru budowlanego na korzystanie z klatki schodowej w budynku B, którą należy tymczasowo dostosować do wymogów BHP.
Na tym etapie roboty instalacyjne ograniczone są do wykonania wszystkich przyłączy sanitarnych oraz przyłącza elektrycznego do rozbudowywanej części budynku. Natomiast roboty drogowe ograniczone do zdjęcia kostki brukowej na trasie przyłączy.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10.02.2012 r. Godzina i miejsce składania 
i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 2

„Prosimy o wyjaśnienie zdania zawartego w dziale III pkt. 2: „Przedmiary robót zostały załączone przez Zamawiającego wyłącznie informacyjnie w celu ułatwienia Wykonawcy kalkulacji ceny ofertowej”. Zgodnie z poprzednim zdaniem tego samego punktu przedmiary robót są jednym 
z elementów zawierających szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Czy w takim razie przedmiary są wiążące dla wykonawcy, czy też nie?”

Odpowiedź:
Załączone przedmiary pełnią funkcję opisową ze względu na wskazanie w nich wszystkich istotnych elementów do wykonania w trakcie realizacji robót. Podczas kalkulacji ceny w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a dokumentacją wykonawczą, należy do wyceny przyjąć ilości wynikające z projektu (ewentualne błędy ilościowe w robotach nie będą stanowić podstawy do podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy).

Pytanie nr 3

„W związku z ryczałtowym charakterem wynagrodzenia oraz faktem, że kosztorys ofertowy nie określa zakresu robót objętych ofertą i nie będzie podlegał ocenie, prosimy o rozważenie możliwości rezygnacji z żądania załączenia kosztorysu ofertowego do oferty.”

Odpowiedź:
Zamawiający nie zrezygnuje z żądania od Wykonawców złożenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego, gdyż określa on czy Wykonawca w kalkulacji cenowej uwzględnił wszystkie wymagane (wynikające z dokumentacji wykonawczej) elementy robót, niezbędne do prawidłowego wykonania tego etapu inwestycji. Zawiera również wartości za dany element robót, co ma istotne znaczenie dla Zamawiającego podczas weryfikacji harmonogramu oraz ceny jednostkowe, które w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy pozwolą w sposób bezsporny rozliczyć wykonane roboty.

Pytanie nr 4 

„Prosimy o zamieszczenie na stronie Zamawiającego brakujących projektów wykonawczych (opisy + rysunki) z branż:

- elektryczna 

- sanitarna 

Prosimy o zamieszczenie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej (okien, klap i świetlików) przewidzianej do zamontowania w/zadaniu

Prosimy o zamieszczenie zestawienia fasad aluminiowo-szklanych przewidzianych do zamontowania w/w zadaniu.

Prosimy o zamieszczenie zestawienia bramy przewidzianej do zamontowania w/w zadaniu.” 

Odpowiedź:
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje zmiany SIWZ polegającej na załączeniu całości dokumentacji projektowej (załącznik nr 8A) oraz w całości dokumentacji wykonawczej (załącznik nr 8B).

Pytanie nr 5 

„Proszę o uzupełnienie na Państwa stronie internetowej następujących danych:

1) Zestawienie stolarki

2) Zestawienie fasad aluminiowo-szklanych z podaniem przykładowego systemu w jakim mają być wykonane

3) Zestawienie świetlików i klap dachowych”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź jak w pytaniu nr 4.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

W Rozdziale III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie oraz nadbudowie budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu położonego przy ul. Wojska Polskiego 27/29. Posiadane środki finansowe przez Zamawiającego pozwalają na realizacje I Etapu inwestycji, tj. wykonanie robót  do stanu zaawansowania określanego jako „surowy zamknięty”.
Etap I oznacza: budynek B (obecna przybudówka o charakterze garażowym) - wykonany w stanie surowym zamkniętym, (bez instalacji wewnętrznych, bez wykończenia wewnętrznego); należy wykonać instalacje zewnętrzne do budynku. Budynek A (istniejący budynek biurowy) – wykonanie nadbudowy z klatką schodową bez instalacji wewnętrznych i wykończenia. W obu częściach (A i B) należy wykonać fasadę szklaną i okna oraz izolację, iniekcje ścian z dociepleniem ścian piwnicy, wykonanie muru oporowego). W czasie wykonywania klatki schodowej należy uzyskać zgodę nadzoru budowlanego na korzystanie z klatki schodowej w budynku B, którą należy tymczasowo dostosować do wymogów BHP.
Na tym etapie roboty instalacyjne ograniczone są do wykonania wszystkich przyłączy sanitarnych oraz przyłącza elektrycznego do rozbudowywanej części budynku. Natomiast roboty drogowe ograniczone do zdjęcia kostki brukowej na trasie przyłączy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  załączniki do SIWZ Nr 8A, 8B, 9, 10, tj. Załącznik Nr 8A – projekt budowlany, 8B – projekt wykonawczy, Załącznik Nr 9 – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 10 – przedmiary robót. Przedmiary robót zostały załączone przez Zamawiającego wyłącznie informacyjnie w celu ułatwienia Wykonawcy kalkulacji ceny ofertowej. Załączona została całość dokumentacji projektowo – wykonawczej (załączniki nr 8A i 8B), przy czym Zamawiający zwraca uwagę, iż Wykonawcy winni wykorzystać tylko tę część z załączonej dokumentacji projektowo-wykonawczej, które pozwoli na prawidłowe sporządzenie kosztorysu dla opisanego I etapu inwestycji.

3. W ramach Zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

a)
wykonania robót budowlanych w zakresie zgodnym z Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załączniki Nr 8A, 8B, 9, 10 do SIWZ;

b)
udzielenia Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji na elementy konstrukcyjne, elewację roboty ogólnobudowlane i roboty instalacyjne;

c)
wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej.

W Rozdziale XIII pkt 20 powinno być:

20.
Zaleca się aby opakowanie posiadało: 

1)
nazwę i adres Wykonawcy,

2)
nazwę i adres Zamawiającego:

Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań oznaczenie:

Rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29.

 „NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 10.02.2012 r. godz. 10.15”.
W Rozdziale XIV pkt 1 powinno być:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Statystyczny w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, Poznań, kancelaria - pokój nr 1311, w terminie do 10.02.2012 r., do godziny 10.00.

W Rozdziale XIV pkt 5 powinno być:

2. Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 10.02.2012 r., o godz. 10.15, w swojej siedzibie, 
pokój nr 1310.

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ powinno być:

Integralną część SIWZ stanowią:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1;

2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Pzp – załącznik nr 2;

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1 - załącznik nr 3;

4. Oświadczenie dla osób fizycznych w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 - załącznik nr 4;

5. Wykaz robót budowlanych– załącznik nr 5;

6. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie – załącznik nr 6;

7. Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 7;

8. Projekt budowlany – załącznik nr 8A;

9. Projekt wykonawczy- załącznik nr 8B;

10. Specyfikacja techniczna – załącznik nr 9;

11. Przedmiar robót – załącznik nr 10;

12. Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych – decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 409/2011 z dnia 4 marca 2011 r. znak:UA.VI.A04/73510-3708/10 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę budynku administracyjnego oraz rozbiórkę istniejącego garażu jednostanowiskowego z przyległym śmietnikiem oraz przebudowie instalacji sanitarnych na nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego 27/29 w Poznaniu – załącznik nr 11;

13. Dokumentacja geotechniczna – załącznik nr 12.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 10.02.2012 r. Godzina i miejsce składania 
i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

	
	http://www.stat.gov.pl/urzedy/poznan
	

	
	
	


