	[image: image1.png]



	URZĄD STATYSTYCZNY w POZNANIU
	

	
	60-959 POZNAŃ, ul. Jana H. Dąbrowskiego 79
	

	
	
	

	Tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100, e-mail: uspoz@stat.gov.pl











Poznań, 30. stycznia 2012 r.
AD – 2900-1/2012
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Urzędu Statystycznego w Poznaniu od uczestników biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Rozbudowa oraz nadbudowa budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 27/29”.
Pytanie nr 1

„Czy oprócz demontaży instalacji elektrycznej, oraz montażu instalacji odgromowej, robót wymienionych w przedmiarach,  zakres I etapu zawiera jeszcze jakieś roboty elektryczne?”
Odpowiedź: 
Zamawiający, zgodnie z dotychczasowymi wyjaśnieniami, zawarł całkowity zakres rzeczowy etapu I w przedmiarach robót. Przedmiar robót elektrycznych obejmuje m.in. demontaż starej  tablicy zasilającej parterowy budynek magazynowy.
	
	http://www.stat.gov.pl/urzedy/poznan
	

	
	
	


